Муниципальное образование

«Локнянский муниципальный округ»

Псковской области

Администрация Локнянского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2024 г.	                          №  247-п

п. Локня

Об обеспечении надлежащего состояния

источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Локнянского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Локнянского муниципального округа, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Локнянского муниципального округа, создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения в целях пожаротушения на территории Локнянского муниципального округа, Администрация Локнянского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Локнянского муниципального округа в соответствии с прилагаемым приложением.

2. К источникам наружного водоснабжения отнести пожарные гидранты, пожарные водоемы, естественные и искусственные источники воды (реки, бассейны и т.п.), оборудованные подъездами с площадками для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

3. Ответственным за пожарную безопасность в Территориальных отделах Администрации Локнянского округа обеспечить мероприятия, направленные на поддержание противопожарного водоснабжения в исправном и работоспособном состоянии:

1) не реже двух раз в год (весной и осенью) организовать проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Локнянского муниципального округа;

2) по итогам проведения работ по проверке источников противопожарного водоснабжения актуализировать реестр источников противопожарного водоснабжения;

3) при выявлении условий, препятствующих забору воды, принять

незамедлительные меры для их устранения;

4) обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного

противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей

пожаротушения технике;

5) в местах расположения пожарных гидрантов и водоемов установить

указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возлагается на Главу Локнянского муниципального округа.

Глава Локнянского

муниципального округа		           			                                И.Д. Белугин

Приложение

к постановлению Администрации

Локнянского   муниципального округа

от 16.04.2024 № 247-п

Порядок

содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения

на территории Локнянского муниципального округа

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного

водоснабжения в границах Локнянского муниципального округа (далее - порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2014 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.2. Настоящий Порядок носит рекомендательный характер, предназначен для

использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Локнянского муниципального округа.

2. Содержание и эксплуатация источников ППВ.

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-

правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств

организаций, осуществляющих тушение пожаров;

проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в

условиях отрицательных температур.

2.2. Администрация Локнянского муниципального округа осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации источников ППВ.

Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». Установка

указателей источников ППВ возлагается на территориальные управления округа.

Установка указателей пожарных гидрантов и источников ППВ может осуществляться организацией, в обслуживании которой находятся сети водоснабжения, в соответствии с соглашением о взаимодействии и (или) муниципальным контрактом.

Пожарные гидранты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ.

3.1. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, территориальные управления Администрации Локнянского округа не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.2. Состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями Территориальных отделов округа, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении

источники.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

В процессе обследования источников ППВ дается оценка их техническому состоянию, выявляется потребность в проведении ремонта, реконструкции источников ППВ, а также возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ организаций, осуществляющих тушение пожаров.

Территориальные отделы Администрации округа формируют и утверждают

реестр источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за состоянием пожарных гидрантов Администрация Локнянского муниципального округа заключает муниципальный

контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию пожарных гидрантов, которым предусматриваются работы по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания с организацией, имеющей лицензию на проведение данных работ. Работы по техническому обслуживанию гидрантов проводятся не менее двух раз в год.

4. Ремонт, реконструкция, установка новых источников ППВ.

Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции

должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. По окончании работ по ремонту пожарных гидрантов, организация, с которой заключен муниципальный контракт на проведение испытаний работоспособности источников пожаротушения могут проводить контрольную проверку их состояния. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).